呕吐毒素检测卡

使用说明书

（胶体金法）

1 原理及用途

本产品应用竞争抑制胶体金免疫层析的原理制成，用于检测谷物、饲料、粮油等样品中的呕吐毒素(Deoxynivalenol，DON)。

样本溶液滴入检测卡的加样孔后，样本溶液中的呕吐毒素与金标抗体相结合，从而阻止金标抗体与纤维素膜上呕吐毒素偶联物结合。当样本溶液中的呕吐毒素含量大于检测限时检测线不显色，结果为阳性；当样本溶液中呕吐毒素含量小于检测限时检测线显紫红色，结果为阴性。

2 技术指标

2.1 试剂卡灵敏度：50ppb（ng/ml）

对样本的最终检测限须以试剂卡灵敏度乘以样本处理的稀释比例。

2.2 样本检测下限：

谷物、饲料……………500ppb

粮油……………………250ppb

3 试剂盒组成

检测卡…………………………40个/盒

说明书…………………………1份

4 需要的器材和试剂

4.1 仪器：均质器 、振荡器、离心机、刻度移液管、天平（感量0.01g）

4.2 微量移液器：单道20µl-200µl，100µl-1000µl

4.3 试剂：无

5 样本前处理

5.1 样本处理前须知：

实验器具必须洁净并使用一次性吸头，以避免污染干扰实验结果。

5.2 配液：无

5.3 样本前处理步骤：

5.3.1 谷物、饲料

1）称取1g粉碎样品于50ml离心管中，加10ml去离子水，振荡5分钟，室温4000转/分离心10分钟。

2）取上清60ul进行分析。

稀释倍数：10    检测下限：500ppb

不同检测限的稀释方法：

| 取粉碎样本 | 1g | 1g | 1g | 1g |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 加去离子水 | 5ml | 10ml | 20ml | 40ml |
| 稀释倍数 | 5 | 10 | 20 | 40 |
| 检测下限 | 250ppb | 500ppb | 1ppm | 2ppm |

（注：样本需要40倍稀释时，可先加20ml水振荡离心后取上清1ml再加1ml去离子水稀释即可）

5.3.2 粮油（菜油、麻油、色拉油、花生油等）

1）称取1g样本于50ml离心管中，加4ml正己烷和5ml去离子水，振荡5分钟，室温4000转/分离心10分钟。

2）去除上层液体，取60ul下层液体进行分析。

样本稀释倍数：5    检测下限：250ppb

6 实验步骤

6.1 撕开检测卡铝箔包装袋，取出检测卡，放于平整、洁净的台面上。

6.2 用配套吸管吸取已准备好的样本液体，缓慢、逐滴的（应避免泡沫产生）滴加2-3滴（约60ul）到加样孔（S）内。

6.3 室温下放置8-10分钟判断结果。超过10分钟的结果只能作为参考。

7 结果判断

阴性：在检测窗内，检测线（T）及对照线（C）同时出现色带。

阳性：在检测窗内，只有对照线（C）出现一条紫红色线。

失效：在检测窗内，对照线（C）不出现紫红色线。

阴性    阴性       阳性       无效    无效

8 注意事项

8.1 过期或铝箔袋破损的产品，均不可使用。

8.2 检测卡从冰箱中取出时应恢复到室温后打开，打开的检测卡应尽快使用以免受潮后失效。

8.3 不要触摸检测卡中央的白色膜面。

8.4 取液滴管不可混用，以免交叉污染。

8.5 待检样品溶液需清亮、无混浊颗粒、无细菌污染，否则容易导致阻塞、显色不明显等异常现象，从而影响实验结果的判定。

9 贮藏及保存期

储藏条件：试剂盒于2-30℃干燥环境下保存。

保 质 期：该产品有效期为1年，生产日期见包装盒。

公司名称：深圳市芬析仪器制造有限公司

联系人：夏经理

手机：13312922783

电话：0755-36680169

公司地址：深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301号银星科技大厦

主营业务：农药残留检测仪、ATP荧光检测仪、食品安全检测仪、水质检测仪、土壤肥料养分检测仪、农产品质量安全检测仪、免疫层胶体金/荧光分析仪、兽药残留检测仪、重金属检测仪、水分测定仪/固含量检测仪、检测试剂检测卡检测箱定制等，OEM代工/ODM贴牌等项目合作

# Text boxes

C

T

S

C

T

S

C

T

S

C

T

S

C

T

S