沙丁胺醇检测卡

使用说明书

（胶体金法）

1 原理及用途

本产品应用竞争抑制胶体金免疫层析的原理制成，用于检测组织样品中的沙丁胺醇（Salbutamol，SAL）。

样本溶液滴入检测卡的加样孔后，样本溶液中的沙丁胺醇与金标抗体相结合，从而阻止金标抗体与纤维素膜上沙丁胺醇偶联物结合。当样本溶液中的沙丁胺醇含量大于检测限时检测线不显色，结果为阳性；当样本溶液中沙丁胺醇含量小于检测限时检测线显紫红色，结果为阴性。

2 技术指标。

2.1 样本检测下限：

组织……………………………10ppb

3 试剂盒组成

检测卡…………………………50个/盒

说明书…………………………1份

4 需要的器材和试剂

4.1 仪器：均质器 、振荡器、刻度移液管、天平（感量0.01g）

4.2 微量移液器：单道100µl-1000µl

5 样本前处理

5.1 样本处理前须知：

实验器具必须洁净并使用一次性吸头，以避免污染干扰实验结果。

5.2 样本前处理步骤：

5.2.1组织

称取3±0.05g匀质的新鲜肌肉/肝脏组织样本放于50ml带盖离心管中，加2ml去离子水，震荡5min后沸水浴5-10min；静置5min，待冷却后取上清液用于检测。

6 实验步骤

6.1 取出检测卡，放于平整、洁净的台面上。

6.2 用配套吸管吸取已准备好的样本液体，缓慢、逐滴的滴加2-3滴（约60ul）到加样孔（S）内。

6.3 室温下放置8-10分钟判断结果。超过10分钟的结果只能作为参考。

7 结果判断

阴性     阳性     无效     无效

阴性：在检测窗内，检测线（T）及对照线（C）同时出现紫红色线。

阳性：在检测窗内，只有对照线（C）出现一条紫红色线。

失效：在检测窗内，对照线（C）不出现紫红色线。

8 注意事项

8.1 该产品只能用来检测组织，不可检测尿样与饲料等样本，否则结果不准确。

8.2 过期或铝箔袋破损的产品，均不可使用。

8.3 检测卡从冰箱中取出时应恢复到室温后打开，打开的检测卡应尽快使用以免受潮后失效。

8.4 不要触摸检测卡中央的白色膜面。

8.5 取液滴管不可混用，以免交叉污染。

9 贮藏及保存期

储藏条件：试剂盒于2-30℃干燥环境下保存。

保 质 期：该产品有效期为1年，生产日期见包装盒。

公司名称：深圳市芬析仪器制造有限公司

联系人：夏经理

手机：13312922783

电话：0755-36680169

公司地址：深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301号银星科技大厦

主营业务：农药残留检测仪、ATP荧光检测仪、食品安全检测仪、水质检测仪、土壤肥料养分检测仪、农产品质量安全检测仪、免疫层胶体金/荧光分析仪、兽药残留检测仪、重金属检测仪、水分测定仪/固含量检测仪、检测试剂检测卡检测箱定制等，OEM代工/ODM贴牌等项目合作

# Text boxes

C

T

S

C

T

S

C

T

S

C

T

S